| MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CENTRUL NAŢIONAL DE EXPERTIZE JUDICIARE |  | МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ |
| --- | --- | --- |
| MD-2009, mun. Chişinău, str. M.Cebotari, 2 www.cnej.gov.md; e-mail: cnej@justice.gov.md tel: (022) 238-705, tel.,fax: (022) 238-422 |  | MD-2009, мун. Кишинэу , ул.М.Чeботарь,2 www.cnej.gov.md; e-mail: cnej@justice.gov.md тел. (022) 238-705, тел.,факс (022) 238-422 |

Aprobat

la Consiliul Metodico-Ştiinţific de pe lângă CNEJ

prin Proces-verbal nr. 26 din 10 noiembrie 2017

Subiecte pentru examenul de calificare la specialitatea

„Examinarea instalațiilor electrice în scopul determinării implicării lor în formarea sursei de aprindere a incendiului”,Cod 18.02

I.   Tema: Expertize judiciare tehnico-incendiare (noţiuni generale)

1. Genurile de expertize judiciare tehnico-incendiare:

a.Expertiza focarului incendiului, căilor şi timpului de răspândire al procesului de ardere;                                                  b. Expertiza mecanismului formării sursei de ardere legate de manifestările energiei electrice;                                                    c. Expertiza mecanismului formării sursei de aprindere legate de manifestările energiei mecanice şi

utilizării instalaţiilor cu acţiune de foc;

d. Expertiza aprinderii materialelor şi substanţelor de la sursa de aprindere;                                                                               e. Expertiza autoaprinderii sarcinii de ardere).

Obiectul şi sarcinile genurilor de expertiză judiciară tehnico-incendiară.

Temeiul şi ordinea numirii expertizelor tehnico-incendiare

2 . Metodele de investigaţie utilizată la efectuarea expertizelor tehnico-   incendiare.

Datele faptice stabilite în urma efectuării genurilor de expertiză    judiciară tehnico-incendiară.

II. Tema:  Obiectul şi sarcinile expertizei judiciare a mecanismului formării sursei de aprindere

legate de manifestările energiei electrice.

1. Regimuri de avarie în funcţionarea instalaţiilor electrice

a.  Scurtcircuit electric

b. Supratensiuni

c. Rezistenţa de trecere

2. Protecţia reţelelor electrice şi a utilajului electric faţă de funcţionarea lor în regim de avarie

a.  Siguranţe fuzibile

b. Automate de protecţie

c.  Relee termice

d. Selecţia aparatelor de protecţie

3. Pericolul de incendiu al conductoarelor electrice

a. Fire conductoare electrice. Cabluri electrice. Clasificarea lor.

b. Calculele curenţilor de scurtcircuit pentru conductoarele electrice aflate sub tensiune electrică la

valori până la 1000 V.

c.  Acţiunea termică a curenţilor de scurtcircuit.

d. Calculele de verificare a secţiunilor transversale a conductoarelor  reţelelor electrice şi a

parametrilor aparatelor de protecţie după  condiţiile posibile de încălzire.

e.  Metodele de examinare a conductoarelor .

4. Motoare electrice

a. Pericolul de incendiu cauzat de funcţionarea motoarelor electrice în  regim de avarie.

b. Metodele de examinare a motoarelor electrice.

5. Instalaţii electrice de iluminare

a. Pericolul de incendiu.

b. Metodele de examinare.

6. Aparate electrocasnice

a. Pericolul de incendiu.

b. Metodele de examinare.

7. Dispozitive electrice de încălzire industriale

a. Cazane electrice de încălzire a apei.

b. Dispozitive electrocaloriferice.

c. Pericolul de incendiu.

d. Metodele de examinare.

8. Aparate electrice de sudare

a. Pericolul de incendiu.

b.  Metodele e examinare.

9. Electricitatea statică şi  atmosferică

a. Specificul manifestării ei.

b.Pericolul de incendiu.

III.  Examinările obiectelor, ridicate de la locul incendiului, în condiţii de laborator

1. Metodele de investigaţie utilizate în condiţii de laborator în scopul soluţionării întrebărilor ce ţin de

examinarea instalaţiilor electrice, care au cauzat pericolul de incendiu (Micro şi macro fotografierea,

Analiza microscopică, Analiza metalografică, Analiza în raze –X, Analiza spectrală ș.a.)

2. Determinarea parametrilor mecanici şi fizici a elementelor constitutive a instalaţiilor electrice;

Modelarea și efectuarea experimentului de expertiză în scopul soluționării întrebărilor ce se referă la

expertiza judiciară a mecanismului formării sursei de aprindere legate de manifestările energiei

electrice.

IV. Abilitați practice.

1. Particularităţi de  recepţie a unui material, familiarizarea cu metodele de utilizare în procesul de

efectuare a expertizelor .

2. Parcursul materialelor recepţionate – executor.

3. Analiza şi monitorizarea materialelor.

4. Întocmirea proiectelor de înştiinţare , avizului de plată, a demersurilor de prezentare a materialelor

suplimentare.

5. Examinarea tipurilor de întrebări înaintate.

6. Modalităţi de fotografiere a obiectelor în cadrul expertizei.

7. Analiza subiectului după investigaţii. Întocmirea proiectelor de planşă fotografică

8. Întocmirea proiectelor de rapoarte de expertiză.

9. Pregătirea a 5 lucrări pentru comisia de calificare (exemplarul 3 pentru instruire).

10. Perfectarea materialelor pentru a fi înaintate către Comisia de atestare şi calificare a

experţilor judiciari.

V. STUDIEREA   DOCUMENTAŢIEI CONFORM  CERINŢElOR  STANDARDULUI   ISO

17025: Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ISO 17025

şi Cerinţe pentru funcţionarea diferitor tipuri de organism care efectuează inspecţia ISO

17020. Domeniile de aplicare.

1. PG-4.6(1/0)  Procurarea serviciilor şi bunurilor.

2. PG-4.2(1/0)  Sistemul de management.

3. PG-4.9(1/0)  Activităţi neconforme.

4. PG-4.8(1/0)   Petiţii.

5. PG-4.11(1/0) Acţiuni corective.

6. PG-4.12(1/0) Acţiuni preventive.

7. PG-5.5(1/0)   Echipament: Control şi mentenanţă.

8. PG-4.14(1/0) Auditul intern.

9. PG-4.15(1/0) Analiza efectuată de management.

10. PG-5.3(1/0)  Condiţii de acomodare şi mediu.

11. PG-5.6(1/0)  Trasabilitatea măsurării.

12. PG-5.2(1/0)  Personal.

13. PG-4.3(1/0)  Controlul documentelor.

14. PG-4.1(1/0)  Organizare.

15. PG-5.4(1/0)  Metodici de examinare şi validarea acestora.

VI. Literatura:

1. Mitricev V.S. – Examinarea conductorilor electrici din cupru şi aluminiu cu topituri cauzate de

scurtcircuit şi  acţiuni termice. M.,1986

2. Pehotnikov V.A. ş.a. – determinarea complicităţii la incendiu a conductorilor electrici amplasaţi

sub învelişuri din oţel. M., 1985

3. Smelkov G.I., Pehotnikov V.A. – Metode de determinare a complicităţii la incendiu a regiunilor

de avarie în funcţionarea instalaţiilor electrice. M., 1980

4. Stepanov B.V., Nasinskaia E.R. ş.a. – Diagnosticile topiturilor elementelor

metalice ale instalaţiilor electronice la incendiu. Practica de expertiză şi noi metode de

investigaţie.  Ed. 9. M., 1989

5. Cerkasov V.N. – Expertiza tehnico-incendiară a părţii electrotehnice a proiectului. M., 1987

6. Ianişevskii V.V. – Unele rezultate ale examinării aparatelor de uz casnic. M., 1981

7. Danilov D.P., Sokolov G.I. – Expertiza mecanismului formării sursei de aprindere legate de

manifestările energiei electrice. M., 1990

8. Vâsktrepţov V.G. – Examinările de expertiză a obiectelor din metal după producerea incendiului.

M., 1979

9. Advances în X-Raz Analysis. Proceedings of the Twenty Second Annual Conferense of

Aplicaţion  of X-Ray. Analysis held in Denver. August 22 -24. 1973.

Sfârşitul documentului